**STEINEL Professional Accessori**

**Adattatore per montaggio in superficie per Multisensor**

**bianco**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 38 x 142 x 142 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Variante: bianco; VPE1, EAN: 4007841063870; colore: bianco; Colore, RAL: 9010; Materiale: Plastica

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 063870

**Denominazione ordine** Adattatore per montaggio in superficie per Multisensor bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione